## T-type
Heat loss |  |  |  | contact Area | TBC(W/K) | TBC/TC
Sample length | 0.0021 |  | model1 | 5.024e-10 | 5.024e-06 | 13.8539
Sample diameter | 8e-06 |  | model2 | 5.024e-11 | 5.024e-07 | 1.3854
Sample thermal conductivity | 8
e | 1
T | 293
b, sqrt(4esT^3P/kA) | 597.1219
Heat loss/solid conduction, cosh()-1 | 0.89478
b, sqrt(16esT^3/kd) | 597.1219 | 1.254
Heat loss/solid conduction2, bLcosh(bL)/sin(bL)-1, Rev. Sci. Instrum. | 0.4763
sin(bL)/bL | 1.2835
Sample thermal conductance(TC) | 1.9139e-07
TC+rad1 | 3.6264e-07
TC+rad2 | 2.8255e-07
Measurement sensitivity
Pt_sigma | 9615384.6154
Pt_k | 75
Pt_L | 0.021
Pt_d | 1e-05 |  | 30000 | 30156.56
Pt_K | 2.8036e-07
Pt_R | 27.8217
alpha | 0.0034
Current | 0.003
p' | 0.00025039
m | 144.6017
n | 0.068267
sqrt(m)*Lm | 0.25253
sin | 0.12593
cos | 0.99204
n/2sqrt(m)Ls | 1.3517
dT (x=0) with sample (>2K) | 2.0145
Tave(<10 K) with sample | 1.4
dT (x=0) without sample | 2.3601
Tave(<10 K) without sample | 1.573
0.01<x<98 (close to 1) | 0.17067